УСТАНОВКА и ПОВЕРКА ИПУ
В ст. 13 № 261-ФЗ от 23.11.2009 указано требование обязательного обеспечения учета собственниками помещений всех энергоресурсов, в том числе и воды, приборами учета.
Так как трубопроводы, подающие горячую и холодную воду в квартиру, считаются собственностью хозяина жилища, то и монтаж водомеров на этих трубах – обязанность владельца за свои средства.
Собственноручно ставить водомеры недопустимо, для этого есть специально обученные люди и компании, имеющие соответствующие разрешительные документы и должную степень аккредитации.
Что касается платы за опломбировку, то законом от 29.07.2017 № 225ФЗ ст. 20 п. 5 установлено, что первичная услуга оказывается безвозмездно.

Необходимость поверки водомеров закреплена п. 1 ст. 13 № 102-ФЗ.
Поверка покажет один из результатов:
- прибор исправен, показания выдает точные и может служить дальше;
- водомер вышел из строя и непригоден к последующей эксплуатации.
В первом случае выдаются сопроводительные документы, в которых указывают время следующей поверки, во втором потребуется замена водосчетчика на новый.
Постоянно подвергаясь воздействию водопроводной воды, приборы учета могут перестать быть точными, в особенности те, которые пропускают через себя горячую воду, содержащую химические добавки.
Первая поверка должна производиться в сроки, установленные изготовителем, именно при выпуске измерительного прибора в паспорте указывают срок службы до даты испытания.
Обычно устанавливают такую длительность эксплуатации между поверками для водомеров:
холодной воды – 6 лет;
горячей воды – 4 года.
В зависимости от вида счетчика и его модификации, интервал может быть любым, на усмотрение специалистов, важно знать, что дата очередного экзамена для прибора всегда вписывается или путем маркировки знаков поверки прямо на водомере, или в документе, выдаваемом на руки собственнику испытанного прибора.
Периодическое испытание водомеров – требование закона, игнорирование которого обойдется недешево (счета за воду будут выставляться по усредненным расчетам и далее по нормативам потребления).
Раз в 4-6 лет вполне можно найти время и незначительные средства для испытания своих водомеров, а заодно и убедиться, что они точны, а не накручивают кубов больше, чем истрачено фактически.
Памятка потребителю по поверке ИПУ
Обязательна ли поверка счетчиков воды и зачем она нужна?
Поверка индивидуальных приборов учета (ИПУ), или счетчиков –обязательная процедура. Это закреплено в ст. 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26.06.2008, а также в постановлении правительства РФ № 354 от 06.05.2011.
Если не провести поверку вовремя, Вы не сможете оплачивать горячую и холодную воду по показаниям приборов учета*.
С 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором необходимо было провести поверку, начисления будут проводиться так:
Первые 3 месяца – по среднерасчетным показаниям Ваших счетчиков за последние полгода;
С 4-го месяца – по нормативу.
Вы снова сможете оплачивать воду по показаниям счетчиков после проведения поверки.
Когда ее нужно проводить?
Интервал между поверками, или межповерочный интервал, устанавливается при утверждении типа средства измерения и указывается в технической документации – паспорте счетчика.
Важно: поверку счетчиков воды нужно провести до наступления даты, указанной в качестве срока поверки.
По собственной инициативе Вы можете проводить периодическую поверку счетчиков воды чаще установленного межповерочного интервала.
А если нарушены контрольные пломбы или знаки поверки –внеочередная поверка счетчика обязательна.
Кто должен проводить поверку счетчиков?
Поверку счетчиков должна проводить специализированная организация, имеющая аккредитацию. Вы можете выбрать ее самостоятельно или обратиться за рекомендацией в управляющую компанию.
Выбирая организацию для поверки самостоятельно, учитывайте:
Как долго компания работает на рынке;
Какие отзывы оставляют те, кто пользовался услугами компании;
Стоимость услуг.
Как проходит поверка счетчиков воды?
При каких условиях будет проведена поверка ИПУ, зависит от оснащенности фирмы, с которой потребитель заключит договор на поверку: есть у нее переносные приборы (эталоны) для проведения поверки или нет.
Поверка может проводиться:
Без снятия прибора –если у компании, с которой Вы заключили договор, есть переносные приборы для проведения поверки;
Со снятием прибора – если у компании, с которой вы заключили договор, нет переносных приборов для проведения поверки.
Если во время поверки обнаружится, что старый счетчик вышел из строя, его отремонтируют или заменят на новый.
Сколько стоит поверка?
Работы по замене, обслуживанию и поверке приборов учета выполняются на основании договора, который Вы как потребитель (собственник или наниматель помещения) заключаете с организацией.
Поверка счетчиков не относится к услугам по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома или коммунальным услугам, поэтому оплачивается потребителем. Стоимость поверки не подлежит государственному регулированию и определяется по соглашению сторон в договоре, никаких специально установленных тарифов не существует.
Что будет после поверки?
По результатам поверки организация, проводившая ее, должна:
Выдать Вам акт поверки в трех экземплярах;
Оформить свидетельство о поверке и(или) нанести знак поверки в паспорт прибора.
Копию акта поверки нужно передать в Отделение сбыта ПАО «МОЭК» это нужно для того, чтобы сведения о дате очередной поверки и показаниях Вашего прибора были учтены при расчете платы за горячую воду, а также для восстановления расчета по показаниям счетчиков, если он был приостановлен.
